БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Метрологические характеристики отсчетных устройств»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель: ознакомиться с основными характеристиками отсчетных устройств и их метрологических характеристик.

Задачи:

- Дать описание заданного отсчетного прибора, указать исходные параметры.

- На основе формул провести вычисления основных метрологических характеристик прибора:

- диапазона измерений;

- предела измерений;

- значения деления шкалы;

- чувствительности прибора.

- С использованием данных из таблицы и формул определить тип и значение класса точности прибора.

- Рассчитать основную относительную или приведенную погрешность прибора в нормальных условиях эксплуатации, а затем, применяя зависимости, вычислить его абсолютную погрешность.

- По формулам определить суммарную относительную погрешность устройства в условиях, отличающихся от нормальных, и с помощью зависимостей вычислить его суммарную абсолютную погрешность.

- Указать значение измеряемого параметра с учетом абсолютной погрешности для нормальных условий эксплуатации и для условий, отклоняющихся от нормы. Провести их сравнительный анализ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Описание отсчетного прибора

Исходные данные приведены в таблице 1 ниже.

Таблица 1 – исходные данные.

| № варианта | Вид шкалы прибора | Значение измеряемого параметра x | Длина шкалы lшк, мм | Дополнительные погрешности (%) на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изменение температуры, δт | Изменение давления, δд |
| 3 |  | 900 | 50 | 1,5 | 2 |

Амперметр — прибор для измерения силы тока в амперах. Шкалу амперметров градуируют в микроамперах, миллиамперах, амперах или килоамперах в соответствии с пределами измерения прибора.

- Основные метрологические характеристики прибора

Диапазон измерений:

D= xк- xн=1000 – 0 = 1000 мА

Предел измерения:

xk=1000 мА

Цена деления:

c =(200-0)2=100 мА

Чувствительность:

S=lшкD=501000=0,05 мммА

- Тип и значение класса точности прибора

По обозначению на шкале прибора видно, что видом погрешности является относительная основная погрешность, а класс точности равен 4/1,0.

Это означает, что погрешность прибора имеет две составляющие: мультипликативную c=4% и аддитивную d=1,0%

- Основная относительная погрешность

Согласно формуле методических указаний предел допускаемой основной относительной погрешности определяется выражением:

δосн=±c+dxkx-1%=(4+1(1000900-1))%=±4,11%

Абсолютная основная погрешность определяется по формуле

Δосн=δосн100·x=4,11100·900=36,99 мА

- Суммарная относительная погрешность

Суммарная относительная погрешность измеряется по следующей формуле:

δ∑=δ0+i-1nδi2=4,11+1,52+22=±6,61%

Суммарная абсолютная погрешность:

Δсумм=6,61100·900=59,49 мА

- Значение измеренного параметра с погрешностью

x=900±36,99 мА – значение измеренной величины с указанием абсолютной погрешности для нормальных условий эксплуатации.

x=900±59,49 мА – значение измеренной величины с указанием абсолютной погрешности для условий эксплуатации отличных от нормальных.

При отклонении условий эксплуатации суммарная абсолютная погрешность увеличилась с 36,99 мА до 59,49 мА, что составляет увеличение на 22,5 мА или примерно на 61%. Следовательно, влияние внешних факторов существенно снижает точность измерения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были определены основные метрологические характеристики амперметра: диапазон и предел измерений, цена деления шкалы, чувствительность, а также класс точности прибора. Были рассчитаны основная относительная и абсолютная погрешности в нормальных условиях эксплуатации, а также суммарные погрешности при отклонении температуры и давления от нормальных значений. Проведён сравнительный анализ показал, что влияние внешних факторов приводит к заметному увеличению погрешности измерений и снижению точности прибора. Поставленная цель лабораторной работы достигнута, все задачи выполнены в полном объёме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 19.02.2026).