БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Демьянцев Виталий Владиславович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ	4

2. СТРУКТУРА ГСИ: ТРИ ПОДСИСТЕМЫ	6

3. УЧАСТНИКИ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ГСИ	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире измерения пронизывают все сферы человеческой деятельности: от бытовой торговли и медицины до высокотехнологичного производства и обороны страны. Если результаты измерений различаются, страдает качество продукции, безопасность технологий и доверие к данным.

Достоверность результатов измерений является фундаментом технической безопасности, качества продукции и справедливости торговых отношений. Однако различные методы, средства и условия измерений могут приводить к разночтениям в результатах, что недопустимо в масштабах государства. Для решения этой проблемы в Российской Федерации создана и функционирует Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

ГСИ создаёт единые правила, чтобы результаты, полученные в разных местах и в разное время, были сопоставимы и имели одинаковое значение.

Актуальность темы обусловлена тем, что единство измерений является необходимым условием интеграции России в мировую экономику, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты прав потребителей. Без налаженной системы ГСИ невозможно осуществлять эффективный метрологический контроль, поверку средств измерений и сертификацию продукции.

Целью данного реферата является изучение принципов построения, структуры и функций Государственной системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Для достижения цели поставлены следующие задачи: раскрыть понятие ГСИ, рассмотреть её нормативную базу, проанализировать структуру участников системы и определить основные задачи, стоящие перед ней на современном этапе.

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) представляет собой совокупность нормативных документов, органов управления, служб и организаций, обеспечивающих единые требования к измерениям в стране [1].

Под единством измерений понимается такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Это означает, что результат измерения, полученный в одной точке страны, должен быть сопоставим с результатом, полученным в любой другой точке, при условии использования утверждённых методов и средств измерений.

Основной целью создания ГСИ является защита от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Система защищает:

— жизнь и здоровье граждан;

— окружающую среду;

— интересы государства и экономики;

— права потребителей от обмана;

— качество продукции и безопасность технологий.

Нормативная основа ГСИ

Базой ГСИ является Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Дополняют его национальные и межгосударственные стандарты, включая ГОСТ 8.417-2024, который устанавливает единицы величин [2], а также отраслевые методики и технические регламенты.

Система строится на трёх основополагающих принципах:

— научная обоснованность — все нормы базируются на достижениях метрологической науки;

— практическая применимость — требования адаптированы к реальным условиям измерений;

— гармонизация с международными подходами — согласование с рекомендациями OIML, ISO, BIPM для признания результатов измерений на международном уровне.

2. СТРУКТУРА ГСИ: ТРИ ПОДСИСТЕМЫ

ГСИ состоит из трёх взаимосвязанных подсистем: правовой, технической и организационной [3]. Такое построение обеспечивает всесторонний подход к обеспечению единства измерений — от нормативного регулирования до технического оснащения и организационного взаимодействия.

2.1. Правовая подсистема

Правовая подсистема представляет собой комплекс законодательных и подзаконных актов, устанавливающих требования к обеспечению единства измерений. Она формирует фундамент для всех метрологических работ и гарантий достоверности результатов.

Элементы правовой подсистемы:

— совокупность узаконенных единиц величин и шкал измерений;

— единая метрологическая терминология;

— порядок воспроизведения и передачи размеров единиц величин;

— методы оценивания погрешности и неопределённости измерений;

— порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений;

— комплексы нормируемых метрологических характеристик средств измерений (СИ);

— методы установления межповерочных интервалов;

— порядок испытаний, утверждения типа, поверки и калибровки СИ;

— порядок осуществления метрологического контроля и надзора.

Основным документом, регулирующим эти аспекты, является Федеральный закон № 102-ФЗ.

2.2. Техническая подсистема

Техническая подсистема составляет материальную и инструментальную базу ГСИ, гарантирующую точность и воспроизводимость всех измерительных операций в стране.

Компоненты технической подсистемы:

— государственные эталоны единиц величин и шкал измерений (первичные и вторичные);

— военные эталоны — резерв государственных эталонов для критически важных применений;

— стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов;

— стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ;

— средства измерений и испытательное оборудование;

— специальные здания и сооружения для высокоточных измерений;

— научно-исследовательские, эталонные, испытательные лаборатории;

— поверочные, калибровочные и измерительные лаборатории (включая передвижные).

Назначение: обеспечение прослеживаемости измерений от эталонов до рабочих средств измерений.

2.3. Организационная подсистема

Организационная подсистема представляет собой совокупность служб, осуществляющих деятельность по обеспечению единства измерений, и их взаимодействие для поддержания метрологического порядка в стране.

Состав организационной подсистемы:

Государственная метрологическая служба (ГМС):

— подразделения Росстандарта;

— государственные научные метрологические центры (ГНМЦ);

— региональные органы ГМС (ЦСМ).

Метрологические службы:

— структурные подразделения федеральных органов и их территориальных органов;

— метрологические службы юридических лиц;

— индивидуальные предприниматели в области метрологии.

Ключевые функции:

— организация и выполнение работ: планирование и проведение всех видов метрологических работ;

— оказание метрологических услуг: калибровка, поверка, аттестация средств измерений;

— координация деятельности: обеспечение согласованности действий всех участников ГСИ.

2.4. Иерархия и прослеживаемость измерений

Иерархическая структура ГСИ обеспечивает передачу размера единицы величины от государственных первичных эталонов к рабочим средствам измерений. Эта цепочка прослеживаемости включает четыре уровня:

Уровень 1: Государственное управление

Минпромторг России и Росстандарт осуществляют выработку политики, нормативное регулирование и федеральный метрологический надзор.

Уровень 2: Государственные научные метрологические институты (ГНМИ)

ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ВНИИФТРИ и другие институты хранят государственные первичные эталоны и проводят фундаментальные исследования.

Уровень 3: Региональные центры метрологии (ЦСМ)

Около 86 центров по всей России обеспечивают хранение вторичных эталонов, проводят поверку и калибровку средств измерений, оказывают метрологические услуги.

Уровень 4: Предприятия и организации

Метрологические службы предприятий эксплуатируют рабочие эталоны и средства измерений, обеспечивают своевременную поверку и соблюдение метрологических правил.

Аккредитованные организации выполняют метрологические работы на основании аттестата аккредитации, расширяя возможности системы.

Такая иерархия гарантирует, что результат измерения, полученный на любом уровне, может быть прослежен до государственного первичного эталона, что обеспечивает его достоверность и юридическую значимость.

3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Основные функции и задачи

Функционирование ГСИ направлено на решение комплекса задач, обеспечивающих единство измерений в стране. К основным функциям системы относятся:

— установление правил и норм проведения измерений;

— создание и совершенствование эталонной базы страны;

— организация передачи размеров единиц величин от эталонов к средствам измерений;

— государственный метрологический контроль и надзор;

— утверждение типа средств измерений;

— осуществление поверки и калибровки.

Таким образом, ГСИ не только устанавливает нормативные требования, но и обеспечивает техническую реализацию единства измерений на всех уровнях — от федеральных эталонов до рабочих приборов на предприятиях.

3.2. Современные вызовы и практическое значение

Глобализация и международная гармонизация

В условиях глобализации экономики гармонизация национальной системы измерений с международными стандартами становится критически важной. Россия участвует в деятельности ведущих международных организаций:

— Международной организации законодательной метрологии (OIML);

— Международного бюро мер и весов (BIPM);

— Международной организации по стандартизации (ISO).

Участие в Международном соглашении о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений (CIPM MRA) обеспечивает признание результатов российских измерений более чем в 100 странах мира, что устраняет технические барьеры в торговле и повышает конкурентоспособность отечественной продукции [4].

Цифровая трансформация и новые технологии

Развитие цифровых технологий и концепции «Индустрия 4.0» формирует новые требования к метрологическому обеспечению:

— создание цифровых эталонов и виртуальных средств измерений;

— внедрение дистанционных методов поверки и калибровки;

— развитие метрологии для аддитивных технологий и нанотехнологий;

— интеграция с системами Интернета вещей (IoT);

— обеспечение достоверности измерений в информационных системах и при использовании искусственного интеллекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения реферата была рассмотрена Государственная система обеспечения единства измерений как ключевой элемент технической регуляции в Российской Федерации. Можно сделать следующие выводы:

ГСИ представляет собой целостную систему, состоящую из трёх взаимосвязанных подсистем: правовой, технической и организационной.

Правовая подсистема устанавливает нормативные требования к измерениям, техническая — обеспечивает материальную базу, организационная — координирует деятельность всех участников.

Нормативной основой ГСИ служит Федеральный закон № 102-ФЗ и ГОСТ 8.417-2024. Система строится на принципах научной обоснованности, практической применимости и гармонизации с международными стандартами.

Участниками ГСИ являются федеральные органы власти, ГНМИ, ЦСМ, метрологические службы предприятий и аккредитованные организации.

В условиях глобализации ГСИ гармонизирована с международной практикой через участие в OIML, BIPM, ISO и соглашении CIPM MRA.

Цифровая трансформация требует внедрения новых методов: цифровые эталоны, дистанционная поверка, метрология IoT.

ГСИ защищает граждан и государство, поддерживает экономику и связывает национальную метрологию с международной практикой.

В условиях цифровой трансформации роль ГСИ только возрастает: без неё невозможно представить современное правовое государство и технологически развитую экономику. Единство измерений — это скрытая инфраструктура доверия, на которой держится качество, безопасность и справедливость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об обеспечении единства измерений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

ГОСТ 8.417-2019. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. – М.: Стандартинформ, 2020. – 24 с.

Государственная система обеспечения единства измерений: структура и подсистемы [Электронный ресурс]. – Уральское управление автомобильных дорог Росавтодора. – Режим доступа: https://ural.rosavtodor.gov.ru.

Международная организация законодательной метрологии (OIML) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oiml.org.

Официальный сайт Росстандарта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstandart.gov.ru.