РЕФЕРАТ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Государственная система обеспечения единства измеренийВВЕДЕНИЕ

В современном мире измерения пронизывают все сферы человеческой деятельности: от бытовой торговли и медицины до высокотехнологичного производства и обороны страны. Измерения основаны на торговле, промышленности, экологии и обороне. Если результаты измерений различаются, страдает качество продукции, безопасность технологий и доверие к данным.

Достоверность результатов измерений является фундаментом технической безопасности, качества продукции и справедливости торговых отношений. Однако различные методы, средства и условия измерений могут приводить к разночтениям в результатах, что недопустимо в масштабах государства. Для решения этой проблемы в Российской Федерации создана и функционирует Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

ГСИ создаёт единые правила, чтобы результаты, полученные в разных местах и в разное время, были сопоставимы и имели одинаковое значение.

Актуальность темы обусловлена тем, что единство измерений является необходимым условием интеграции России в мировую экономику, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты прав потребителей. Без налаженной системы ГСИ невозможно осуществлять эффективный метрологический контроль, поверку средств измерений и сертификацию продукции.

Целью данного реферата является изучение принципов построения, структуры и функций Государственной системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Для достижения цели поставлены следующие задачи: раскрыть понятие ГСИ, рассмотреть ее нормативную базу, проанализировать структуру участников системы и определить основные задачи, стоящие перед ней на современном этапе.

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) представляет собой совокупность нормативных документов, органов управления, служб и организаций, обеспечивающих единые требования к измерениям в стране [1].

Под единством измерений понимается такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Это означает, что результат измерения, полученный в одной точке страны, должен быть сопоставим с результатом, полученным в любой другой точке, при условии использования утвержденных методов и средств измерений.

Основной целью создания ГСИ является защита от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Система защищает: — жизнь и здоровье граждан; — окружающую среду; — интересы государства и экономики; — права потребителей от обмана; — качество продукции и безопасность технологий.

Нормативная основа ГСИ

Базой ГСИ является Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Дополняют его национальные и межгосударственные стандарты, включая ГОСТ 8.417-2019, который устанавливает единицы величин [2].

Система строится на трех основополагающих принципах: — научная обоснованность — все нормы базируются на достижениях метрологической науки; — практическая применимость — требования адаптированы к реальным условиям измерений; — гармонизация с международными подходами — согласование с рекомендациями OIML, ISO для признания результатов измерений на международном уровне.

2. СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ ГСИ

Структура ГСИ является многоуровневой и охватывает все сферы деятельности государства. Система имеет иерархический характер: государственный уровень, отраслевой уровень и уровень предприятий. Такая организация обеспечивает прослеживаемость единиц величин от эталонов до рабочих средств измерений.

2.1. Государственный уровень управления

На верхнем уровне находятся: — Минпромторг России — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений; — Росстандарт — подведомственный федеральный орган исполнительной власти, который координирует деятельность по обеспечению единства измерений, ведет государственный реестр средств измерений и утверждает типы средств измерений.

2.2. Государственные научные метрологические институты (ГНМИ)

Важнейшими участниками ГСИ являются государственные научные метрологические институты: — ВНИИМ им. Д.И. Менделеева (Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева); — ВНИИФТРИ (Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений); — другие специализированные институты.

ГНМИ хранят государственные первичные эталоны единиц величин и передают их размеры вторичным эталонам.

2.3. Региональные центры метрологии (ЦСМ)

Государственные региональные центры метрологии, стандартизации и испытаний (ЦСМ) выполняют работы по поверке, калибровке средств измерений и оказывают метрологические услуги юридическим лицам на местах. В России функционирует 77 региональных центра.

2.4. Метрологические службы предприятий

На уровне предприятий метрологическое обеспечение возлагается на метрологические службы организаций. Они отвечают за: — исправность средств измерений; — своевременное проведение поверки; — соблюдение метрологических правил внутри производства; — эксплуатацию рабочих средств измерений.

2.5. Иерархия передачи размеров единиц величин

Иерархия ГСИ обеспечивает передачу размера единицы величины сверху вниз: от государственных первичных эталонов к вторичным эталонам, затем к средствам измерений на предприятиях. Именно эта цепочка делает измерения воспроизводимыми и проверяемыми.

Для наглядности структура взаимодействия участников ГСИ представлена в Приложении А. Такая иерархия позволяет обеспечить прослеживаемость измерений вплоть до государственных эталонов.

3. ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ ГСИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

3.1. Основные функции ГСИ

Функционирование ГСИ направлено на решение комплекса задач. Система устанавливает правила измерений, развивает эталонную базу, организует передачу размеров единиц, проводит государственный метрологический контроль и надзор, утверждает типы средств измерений, выполняет поверку и калибровку.

К основным функциям ГСИ относятся: — установление правил и норм проведения измерений; — создание и совершенствование эталонной базы страны; — организация передачи размеров единиц величин от эталонов к средствам измерений; — государственный метрологический контроль и надзор; — утверждение типа средств измерений; — осуществление поверки и калибровки.

Таким образом, ГСИ не только регулирует, но и технически поддерживает достоверность измерений на всех уровнях.

3.2. Современные вызовы

В современных условиях перед ГСИ стоят новые вызовы, связанные с глобализацией и цифровизацией экономики.

Глобализация и международная гармонизация

Глобализация требует гармонизации с международными стандартами, включая подходы OIML (Международная организация законодательной метрологии), чтобы российские результаты измерений признавались за рубежом и не создавали технических барьеров в торговле.

Россия участвует в деятельности: — Международной организации законодательной метрологии (OIML); — Международного бюро мер и весов (BIPM); — Международной организации по стандартизации (ISO).

Россия является участником Международного соглашения о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений (CIPM MRA), что обеспечивает признание результатов российских измерений в более чем 100 странах мира.

Цифровая трансформация

Цифровизация, промышленность 4.0, цифровые эталоны и дистанционная поверка меняют метрологическую практику и требуют обновления методов обеспечения единства измерений.

Развитие цифровых технологий требует внедрения новых методов метрологического обеспечения: — создание цифровых эталонов и виртуальных средств измерений; — внедрение дистанционных методов поверки и калибровки; — развитие метрологического обеспечения аддитивных технологий; — интеграция с системами Интернета вещей (IoT); — обеспечение достоверности измерений в информационных системах и при использовании искусственного интеллекта.

3.3. Значение для государства и общества

Особенно важна ГСИ в сферах, подлежащих государственному метрологическому контролю: — здравоохранение — тонометры, глюкометры, анализаторы (точность = жизнь); — ветеринария — контроль качества продуктов животного происхождения; — охрана окружающей среды — газоанализаторы, дозиметры, контроль выбросов; — обеспечение безопасности труда — контроль параметров производственной среды; — торговые операции — весы, счетчики, АЗС (защита от обмана потребителей); — государственный учет объемов материальных ресурсов — нефть, газ, электроэнергия (прозрачность расчетов).

Ошибки в измерениях в этих сферах могут привести к серьезным социальным, экономическим и правовым последствиям.

Именно поэтому единство измерений можно рассматривать как скрытую инфраструктуру доверия, на которой держится качество, безопасность и справедливость.

3.4. Перспективы развития

ГСИ не является статичной структурой. Она развивается, внедряет новые стандарты и технологии, оставаясь при этом гарантом достоверности измерений в стране. Эффективность работы ГСИ напрямую влияет на конкурентоспособность российской продукции и уровень доверия к ней со стороны потребителей.

Современный этап развития ГСИ характеризуется: — необходимостью модернизации парка средств измерений на предприятиях; — потребностью в квалифицированных метрологических кадрах; — адаптацией к цифровым технологиям; — ростом требований к точности измерений в нанотехнологиях и биомедицине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения реферата была рассмотрена Государственная система обеспечения единства измерений как ключевой элемент технической регуляции в Российской Федерации. Можно сделать следующие выводы:

ГСИ представляет собой целостную иерархическую систему, обеспечивающую единообразие измерений в стране. Она включает совокупность нормативных документов, органов власти и метрологических служб.

Структура системы построена по иерархическому принципу, что обеспечивает прослеживаемость размера единицы величины от государственного первичного эталона до рабочего средства измерения. Иерархия включает: Минпромторг и Росстандарт (государственное управление), ГНМИ (первичные эталоны), ЦСМ (вторичные эталоны и поверка), метрологические службы предприятий (рабочие СИ).

Нормативной основой ГСИ служит Федеральный закон № 102-ФЗ и ГОСТ 8.417-2019. Система строится на принципах научной обоснованности, практической применимости и гармонизации с международными стандартами.

Основными функциями ГСИ являются: установление правил измерений, развитие эталонной базы, передача размеров единиц, государственный метрологический контроль, утверждение типа СИ, поверка и калибровка.

В условиях глобализации ГСИ гармонизирована с международной практикой через участие в OIML, BIPM, ISO и соглашении CIPM MRA, что обеспечивает признание российских измерений более чем в 100 странах.

Цифровая трансформация и промышленность 4.0 требуют внедрения цифровых эталонов, дистанционной поверки, метрологии IoT и аддитивных технологий.

ГСИ защищает граждан и государство, поддерживает экономику и связывает национальную метрологию с международной практикой. Особенно важна система в сферах здравоохранения, экологии, торговли, обороны и государственного учета ресурсов.

В условиях цифровой трансформации роль ГСИ только возрастает: без нее невозможно представить современное правовое государство и технологически развитую экономику. Единство измерений — это скрытая инфраструктура доверия, на которой держится качество, безопасность и справедливость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об обеспечении единства измерений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

ГОСТ 8.417-2019. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. – М.: Стандартинформ, 2020. – 24 с.

Грановский В.А. Метрология: Учебник для вузов / В.А. Грановский. – СПб.: Питер, 2020. – 304 с.

Сердюков В.И. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебное пособие / В.И. Сердюков. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 256 с.

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstandart.gov.ru.

Международная организация законодательной метрологии (OIML) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oiml.org.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема структуры ГСИ

УРОВЕНЬ 1: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Правительство РФ → Минпромторг России → Росстандарт (Функции: выработка политики, нормативное регулирование, координация)

УРОВЕНЬ 2: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ВНИИФТРИ и др. (Функции: хранение первичных эталонов, фундаментальные исследования)

УРОВЕНЬ 3: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ МЕТРОЛОГИИ (ЦСМ) 77 региональных центров по всей России (Функции: вторичные эталоны, поверка, калибровка, метрологические услуги)

УРОВЕНЬ 4: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЙ Метрологические службы организаций (Функции: рабочие эталоны и СИ, эксплуатация, контроль)

Иерархия передачи размера единицы: Государственные первичные эталоны → Вторичные эталоны → Рабочие средства измерений