Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

по теме: «Метрологические характеристики отсчетных устройств»

Проверил: ст. преподаватель Гребенюк Е.В.

Выполнил: студент группы 606-22

Речук Дмитрий Максимович

Сургут 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАСЧЕТЫ	4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7

ВВЕДЕНИЕ

Цель: изучить ключевые особенности отсчетных приборов и их метрологические свойства, а также освоить методику расчета метрологических характеристик для заданных устройств.

Задачи:

Дать описание заданного отсчетного прибора, указать исходные параметры.

На основе формул провести вычисления основных метрологических характеристик устройства:

диапазона измерений;

предела измерений;

значения деления шкалы;

чувствительности прибора.

С использованием данных из таблицы и формул определить тип и величину класса точности прибора в зависимости от его конструкции.

Рассчитать основную относительную или приведенную погрешность прибора в нормальных условиях эксплуатации, а затем, применяя зависимости, вычислить его абсолютную погрешность.

По формулам определить суммарную относительную погрешность устройства в условиях, отличающихся от нормальных, и с помощью зависимостей вычислить его суммарную абсолютную погрешность.

Указать значение измеряемого параметра с учетом абсолютной погрешности для нормальных условий эксплуатации и для условий, отклоняющихся от нормы. Провести их сравнительный анализ.

РАСЧЕТЫ

- Описание отсчетного устройства

Исходные данные приведены в таблице ниже.

- Таблица 1 – исходные данные отсчетного устройства

| № варианта | Вид шкалы прибора | Значение измеряемого параметра x | Длина шкалы lшк, мм | Дополнительные погрешности (%) на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Изменение температуры, δт | Изменение давления, δд |
| 9 |  | 1550 | 100 | 1,5 | 2,0 |

- Вольтметр - устройство, с помощью которого измеряют напряжение электрической цепи.

- Основные метрологические характеристики прибора

Диапазон измерений

D= xк- xн = 2000 – 200 = 1800

Предел измерения

xk = 2000

Цена деления

Ц.д. = (1400-1000)/2 = 200

Чувствительность

S = lшк/D= 100/2000 = 0,05

- Вид и значение класса точности прибора

По обозначению на шкале прибора видно, что видом погрешности является приведенная погрешность, а класс точности равен 2,5%, то есть xN – диапазон измерений, γ=±0,5%.

- Основная относительная погрешность и абсолютная погрешность

Из класса точности прибора известно, что основная приведенная погрешность γ=±0,5%. Абсолютная погрешность рассчитывается по следующей формуле: ∆ = γ*xk100= 0,5*2000100= 10mV

- Суммарные погрешности

Суммарная относительная погрешность измеряется по следующей формуле:

γСумм= γ0+i=1nδi = 0,5+1,5+2,0=2,37%

Суммарная абсолютная погрешность рассчитывается по следующей формуле

∆ = γСумм*xk100= 2,37*2000100=47,4mV.

- Значение измеренного параметра с погрешностью

x=1000 ±2,5 V  – значение измеренной величины с указанием абсолютной погрешности для нормальных условий эксплуатации.

x=1400 ±11,85 V – значение измеренной величины с указанием абсолютной погрешности для условий эксплуатации отличных от нормальных.

Необходимо всегда учитывать все возможное погрешности, так как соблюдать нормальные условия эксплуатации достаточно тяжело. Суммарная погрешность больше основной, так как учитывает в себе помимо основной погрешности дополнительные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Изучение основных характеристик отсчетных устройств и их метрологических свойств позволило глубже понять принципы их работы и особенности применения. В ходе выполнения задач были успешно описаны заданные приборы, определены их исходные параметры, а также рассчитаны ключевые метрологические характеристики, такие как диапазон и предел измерений, цена деления и чувствительность. Определение класса точности на основе конструктивных особенностей приборов и расчет погрешностей — как в нормальных, так и в отклоняющихся от нормы условиях — дало возможность оценить точность и надежность измерений. Сравнение результатов для различных условий эксплуатации подчеркнуло влияние внешних факторов на метрологические показатели. Таким образом, поставленная цель — освоение методов расчета метрологических характеристик и знакомство с особенностями отсчетных устройств — была достигнута, что подтверждает практическую значимость проделанной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ГОСТ 7.32-2017.  Отчет о научно-исследовательской работе. М., 2017. 26 с. [Электронный ресурс] — URL: https://lms.surgu.ru/pluginfile.php/616472/mod_resource/content/1/7.32-2017.pdf (дата обращения 13.02.2026).