РЕФЕРАТ

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Тема: Государственная система обеспечения единства измерений

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ	4

2. СТРУКТУРА ГСИ: ТРИ ПОДСИСТЕМЫ	6

3. УЧАСТНИКИ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ГСИ	9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире измерения пронизывают все сферы человеческой деятельности: от бытовой торговли и медицины до высокотехнологичного производства и обороны страны. Если результаты измерений различаются, страдает качество продукции, безопасность технологий и доверие к данным.

Достоверность результатов измерений является фундаментом технической безопасности, качества продукции и справедливости торговых отношений. Однако различные методы, средства и условия измерений могут приводить к разночтениям в результатах, что недопустимо в масштабах государства. Для решения этой проблемы в Российской Федерации создана и функционирует Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).

ГСИ создаёт единые правила, чтобы результаты, полученные в разных местах и в разное время, были сопоставимы и имели одинаковое значение.

Актуальность темы обусловлена тем, что единство измерений является необходимым условием интеграции России в мировую экономику, обеспечения обороны и безопасности государства, а также защиты прав потребителей. Без налаженной системы ГСИ невозможно осуществлять эффективный метрологический контроль, поверку средств измерений и сертификацию продукции.

Целью данного реферата является изучение принципов построения, структуры и функций Государственной системы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. Для достижения цели поставлены следующие задачи: раскрыть понятие ГСИ, рассмотреть её нормативную базу, проанализировать структуру участников системы и определить основные задачи, стоящие перед ней на современном этапе.

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ГСИ

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) представляет собой совокупность нормативных документов, органов управления, служб и организаций, обеспечивающих единые требования к измерениям в стране [1].

Под единством измерений понимается такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Это означает, что результат измерения, полученный в одной точке страны, должен быть сопоставим с результатом, полученным в любой другой точке, при условии использования утверждённых методов и средств измерений.

Основной целью создания ГСИ является защита от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений. Система защищает:

— жизнь и здоровье граждан;

— окружающую среду;

— интересы государства и экономики;

— права потребителей от обмана;

— качество продукции и безопасность технологий.

Нормативная основа ГСИ

Базой ГСИ является Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Дополняют его национальные и межгосударственные стандарты, включая ГОСТ 8.417-2019, который устанавливает единицы величин [2], а также отраслевые методики и технические регламенты.

Система строится на трёх основополагающих принципах:

— научная обоснованность — все нормы базируются на достижениях метрологической науки;

— практическая применимость — требования адаптированы к реальным условиям измерений;

— гармонизация с международными подходами — согласование с рекомендациями OIML, ISO, BIPM для признания результатов измерений на международном уровне.

2. СТРУКТУРА ГСИ: ТРИ ПОДСИСТЕМЫ

ГСИ состоит из трёх взаимосвязанных подсистем: правовой, технической и организационной [3]. Такое построение обеспечивает всесторонний подход к обеспечению единства измерений — от нормативного регулирования до технического оснащения и организационного взаимодействия.

2.1. Правовая подсистема

Правовая подсистема представляет собой комплекс законодательных и подзаконных актов, устанавливающих требования к обеспечению единства измерений. Она формирует фундамент для всех метрологических работ и гарантий достоверности результатов.

Элементы правовой подсистемы:

— совокупность узаконенных единиц величин и шкал измерений;

— единая метрологическая терминология;

— порядок воспроизведения и передачи размеров единиц величин;

— методы оценивания погрешности и неопределённости измерений;

— порядок разработки и аттестации методик выполнения измерений;

— комплексы нормируемых метрологических характеристик средств измерений (СИ);

— методы установления межповерочных интервалов;

— порядок испытаний, утверждения типа, поверки и калибровки СИ;

— порядок осуществления метрологического контроля и надзора.

Основным документом, регулирующим эти аспекты, является Федеральный закон № 102-ФЗ.

2.2. Техническая подсистема

Техническая подсистема составляет материальную и инструментальную базу ГСИ, гарантирующую точность и воспроизводимость всех измерительных операций в стране.

Компоненты технической подсистемы:

— государственные эталоны единиц величин и шкал измерений (первичные и вторичные);

— военные эталоны — резерв государственных эталонов для критически важных применений;

— стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов;

— стандартные справочные данные о физических константах и свойствах веществ;

— средства измерений и испытательное оборудование;

— специальные здания и сооружения для высокоточных измерений;

— научно-исследовательские, эталонные, испытательные лаборатории;

— поверочные, калибровочные и измерительные лаборатории (включая передвижные).

Назначение: обеспечение прослеживаемости измерений от эталонов до рабочих средств измерений.

2.3. Организационная подсистема

Организационная подсистема представляет собой совокупность служб, осуществляющих деятельность по обеспечению единства измерений, и их взаимодействие для поддержания метрологического порядка в стране.

Состав организационной подсистемы:

Государственная метрологическая служба (ГМС):

— подразделения Росстандарта;

— государственные научные метрологические центры (ГНМЦ);

— региональные органы ГМС (ЦСМ).

Метрологические службы:

— структурные подразделения федеральных органов и их территориальных органов;

— метрологические службы юридических лиц;

— индивидуальные предприниматели в области метрологии.

Ключевые функции:

— организация и выполнение работ: планирование и проведение всех видов метрологических работ;

— оказание метрологических услуг: калибровка, поверка, аттестация средств измерений;

— координация деятельности: обеспечение согласованности действий всех участников ГСИ.

3. УЧАСТНИКИ, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ГСИ

3.1. Участники ГСИ

Федеральные органы власти:

— выработка государственной политики в области метрологии;

— федеральный государственный метрологический надзор;

— управление государственным имуществом в области обеспечения единства измерений.

Государственные научные метрологические институты (ГНМИ):

— ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, ВНИИФТРИ и другие;

— хранение государственных первичных эталонов;

— фундаментальные исследования в области метрологии.

Государственные региональные центры метрологии (ЦСМ):

— около 77 центров по всей России;

— хранение вторичных эталонов;

— поверка и калибровка средств измерений;

— оказание метрологических услуг юридическим лицам.

Метрологические службы предприятий:

— эксплуатация рабочих эталонов и средств измерений;

— обеспечение единства измерений на производстве;

— своевременная поверка и калибровка.

Аккредитованные организации:

— выполнение метрологических работ и оказание услуг;

— деятельность на основании аттестата аккредитации.

3.2. Основные функции ГСИ

Функционирование ГСИ направлено на решение комплекса задач:

— установление правил и норм проведения измерений;

— создание и совершенствование эталонной базы страны;

— организация передачи размеров единиц величин от эталонов к средствам измерений;

— государственный метрологический контроль и надзор;

— утверждение типа средств измерений;

— осуществление поверки и калибровки.

Таким образом, ГСИ не только регулирует, но и технически поддерживает достоверность измерений на всех уровнях.

3.3. Современные вызовы

Глобализация и международная гармонизация

Глобализация требует гармонизации с международными стандартами, включая подходы OIML (Международная организация законодательной метрологии), чтобы российские результаты измерений признавались за рубежом и не создавали технических барьеров в торговле.

Россия участвует в деятельности:

— Международной организации законодательной метрологии (OIML);

— Международного бюро мер и весов (BIPM);

— Международной организации по стандартизации (ISO).

Россия является участником Международного соглашения о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений (CIPM MRA), что обеспечивает признание результатов российских измерений более чем в 100 странах мира [4].

Цифровая трансформация

Развитие цифровых технологий требует внедрения новых методов метрологического обеспечения:

— создание цифровых эталонов и виртуальных средств измерений;

— внедрение дистанционных методов поверки и калибровки;

— развитие метрологического обеспечения аддитивных технологий;

— интеграция с системами Интернета вещей (IoT);

— обеспечение достоверности измерений в информационных системах и при использовании искусственного интеллекта.

3.4. Значение для государства и общества

Особенно важна ГСИ в сферах, подлежащих государственному метрологическому контролю:

— здравоохранение — тонометры, глюкометры, анализаторы (точность = жизнь);

— ветеринария — контроль качества продуктов животного происхождения;

— охрана окружающей среды — газоанализаторы, дозиметры, контроль выбросов;

— обеспечение безопасности труда — контроль параметров производственной среды;

— торговые операции — весы, счетчики, АЗС (защита от обмана потребителей);

— государственный учёт объёмов материальных ресурсов — нефть, газ, электроэнергия (прозрачность расчётов).

Ошибки в измерениях в этих сферах могут привести к серьёзным социальным, экономическим и правовым последствиям.

Именно поэтому единство измерений можно рассматривать как скрытую инфраструктуру доверия, на которой держится качество, безопасность и справедливость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения реферата была рассмотрена Государственная система обеспечения единства измерений как ключевой элемент технической регуляции в Российской Федерации. Можно сделать следующие выводы:

ГСИ представляет собой целостную систему, состоящую из трёх взаимосвязанных подсистем: правовой, технической и организационной.

Правовая подсистема устанавливает нормативные требования к измерениям, техническая — обеспечивает материальную базу, организационная — координирует деятельность всех участников.

Нормативной основой ГСИ служит Федеральный закон № 102-ФЗ и ГОСТ 8.417-2019. Система строится на принципах научной обоснованности, практической применимости и гармонизации с международными стандартами.

Участниками ГСИ являются федеральные органы власти, ГНМИ, ЦСМ, метрологические службы предприятий и аккредитованные организации.

В условиях глобализации ГСИ гармонизирована с международной практикой через участие в OIML, BIPM, ISO и соглашении CIPM MRA.

Цифровая трансформация требует внедрения новых методов: цифровые эталоны, дистанционная поверка, метрология IoT.

ГСИ защищает граждан и государство, поддерживает экономику и связывает национальную метрологию с международной практикой.

В условиях цифровой трансформации роль ГСИ только возрастает: без неё невозможно представить современное правовое государство и технологически развитую экономику. Единство измерений — это скрытая инфраструктура доверия, на которой держится качество, безопасность и справедливость.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об обеспечении единства измерений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.

ГОСТ 8.417-2019. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. – М.: Стандартинформ, 2020. – 24 с.

Государственная система обеспечения единства измерений: структура и подсистемы [Электронный ресурс]. – Уральское управление автомобильных дорог Росавтодора. – Режим доступа: https://ural.rosavtodor.gov.ru.

Международная организация законодательной метрологии (OIML) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.oiml.org.

Официальный сайт Росстандарта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstandart.gov.ru.